## Лист1
п.19 г 5 о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
Техническое состояние сетей ОАО "ММК-МЕТИЗ" в 2021 году
Месяц | Объект | Отключение | Включение | Оборудование | U, кВ | Причина отключения
Январь | За отчетный период аварийных отключений нет
Февраль | КЛ-10кВ ПС-97 ф.М-34 | 01.02.2021г. 14:02 (время местное) | 01.02.2021г. 14:34 (время местное) | КЛ-10кВ | 10 | К.З. из за внешнего механического воздействия на кабель
Март | За отчетный период аварийных отключений нет
Апрель | За отчетный период аварийных отключений нет
Май | За отчетный период аварийных отключений нет
Июнь | За отчетный период аварийных отключений нет
Июль | За отчетный период аварийных отключений нет
Август | За отчетный период аварийных отключений нет
Сентябрь | За отчетный период аварийных отключений нет
Октябрь | За отчетный период аварийных отключений нет
Ноябрь | За отчетный период аварийных отключений нет
Декабрь | За отчетный период аварийных отключений нет