## Лист1
п.19 г 8) о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на I квартал 2022 года
№ п/п | Муниципальное образование | № ПС, цех | Напряжение подстанции (кВ) | Предельно допустимая нагрузка (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, (МВт) | Планируемый резерв на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок (МВт)
1 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-1 | 10/0,4 | 6.3 | 2 | 2 | 2
2 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-3 | 10/0,4 | 6.3 | 1 | 1 | 1
3 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-6 | 10/0,4 | 10 | 2 | 2 | 1
по состоянию на II квартал 2022 года
1 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-1 | 10/0,4 | 6.3 | 2 | 2 | 2
2 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-3 | 10/0,4 | 6.3 | 1 | 1 | 1
3 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-6 | 10/0,4 | 10 | 2 | 2 | 1
по состоянию на III квартал 2022 года
1 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-1 | 10/0,4 | 6.3 | 2 | 2 | 2
2 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-3 | 10/0,4 | 6.3 | 1 | 1 | 1
3 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-6 | 10/0,4 | 10 | 2 | 2 | 1
по состоянию на IV квартал 2022 года
1 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-1 | 10/0,4 | 6.3 | 2 | 2 | 2
2 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-3 | 10/0,4 | 6.3 | 1 | 1 | 1
3 | ОАО "ММК-МЕТИЗ | ЦРП-6 | 10/0,4 | 10 | 2 | 2 | 1