## Лист1
п.19 г 9) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);
I квартал 2022
За отчетный период с 01.01.2022 по 31.03.2022 вводились и выводились в ремонт следующие электросетевые объекты.
Январь |  |  | Февраль |  |  |  |  | Март
КТП-19 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 28.01.2022г | КТП-19 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 28.01.2022г |  | КТП-79№1 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 15.02.2022г |  | КТП-79№2 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 16.02.2022г |  |  | КТП-50№2 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 30.03.2022г |  | КТП-50№2 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 30.03.2022г
II квартал 2022
За отчетный период с 01.04.2022 по 30.06.2022 вводились и выводились в ремонт следующие электросетевые объекты.
Апрель |  |  |  |  | Май |  |  |  |  | Июнь
ТП-33 тр-р 560кВА ТО Дата ремонта 05.04.2022г | ТП-33 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 05.04.2022г |  | КЛ-10кВ ф.М-14 Дата ремонта 26.05.2022г |  | КТП-50№1 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 26.05.2022г |  | КТП-50№1 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 26.05.2022г |  |  | ПС-97 (ГПП "Метизная") ТО тр-ра ТДТН-80000/110 №1 28.06.2022г. | ПС-97 (ГПП "Метизная") ТО тр-ра ТДТН-80000/110 №2 29.06.2022г.
III квартал 2022
За отчетный период с 01.07.2022 по 30.09.2022 вводились и выводились в ремонт следующие электросетевые объекты.
Июль |  | Август |  |  |  | Сентябрь
ТП-3 №1 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 04.07.2022г | ТП-3№1 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 04.07.2022г | ПС-97 (ГПП"Метизная") Тр-р Т1 80МВА ТО Дата ремонта 15.08.2022г |  |  |  | ПС-97 (ГПП"Метизная") ф.44-62 МВ-35кВ ТО Дата ремонта 28.09.2022г |  | КТП-51№2 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 28.09.2022г |  | КТП-51№2 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 28.09.2022г
IV квартал 2022
За отчетный период с 01.10.2022 по 31.12.2022 вводились и выводились в ремонт следующие электросетевые объекты.
Октябрь |  | Ноябрь |  |  |  |  | Декабрь
КТП-64 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 03.10.2022г | КТП-64 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 03.10.2022г | КТП-79 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 09.11.2022г |  | КТП-79 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 09.11.2022г |  |  | КТП-19 тр-р 1000кВА ТО Дата ремонта 14.12.2022г |  | КТП-19 КЛ-10кВ ТО Дата ремонта 14.12.2022г